扬建管〔2021〕141号

关于进一步做好全市智慧工地建设工作的通知

各县（市、区）住建局，开发区建设局, 生态科技新城规建局、蜀冈-瘦西湖景区住建局，各有关单位：

为提速推进我市智慧工地建设，围绕建设“扬州智造”品牌，推行精益建造、数字建造、绿色建造等新型建造方式，助推建筑产业优化升级，提升本质安全水平，根据《省住房城乡建设厅关于推进智慧工地建设的指导意见》（苏建质安〔2020〕78号）、《市政府办公室转发市住房和城乡建设局关于进一步加强智慧工地建设实施意见的通知》（扬府办发〔2021〕2号）等文件精神，结合我市实际，现就进一步做好智慧工地建设的相关工作通知如下：

一、时间安排

（一）2021年11月底前，各县（区、市）完成建筑工程智慧工地安全监管平台（以下简称“政府端平台”）的建设。各县（区、市）可自行建立政府端平台，也可直接使用市级政府端平台，集成现有所有安全监管信息化系统，与“省安管系统”实现数据对接，。

（二）2021年12月1日起，全市所有新建规模以上工程（建筑面积10000平方米及以上的房屋工程和造价5000万元及以上的市政基础设施工程）应建立项目智慧工地管理平台（以下简称“项目端平台”），并与政府端平台数据对接，实现基于智慧工地安全相关的大数据分析。

（三）鼓励全市建筑施工单位建设企业级智慧工地平台，实现企业对国内外所有项目进行集中统一管理，数据互通、业务处理互动、资源共享。

二、实施内容

（一）智慧工地项目端实施内容包括项目隐患排查、人员动态管理、安全帽人员立体定位、扬尘视频监控与自动降尘、高处防护预警、危大工程监测预警、“扬安码”管理和智慧工地数据集成平台等。《省住房城乡建设厅关于推进智慧工地建设的指导意见》（苏建质安〔2020〕78号）及省厅相关建设工程智慧安监技术标准中涉及的实施内容应做尽做，力争打造完整全面的智慧工地安全体系。

（二）创建省标准化星级工地、市级文明工地及召开市级观摩工程的项目智慧工地建设应按照《江苏省智慧工地（安全部分）实施指南》要求做到应做尽做，深基坑的基坑监测应实现自动化与信息化，高支模应实现状态监测和预警信息，塔式起重机应当安装塔机在线安全监控系统。塔机在线安全监控系统应包含司机身份识别与在线验证、塔机运行监测与预警、塔机多塔防撞系统和吊钩视频系统。

（三）智慧工地硬件设备应符合苏建质安〔2020〕78号文和《市级智慧工地监管平台端口协议》标准（详见扬州市智慧工地综合监管平台首页）要求，由施工单位自主选定，可采取购买、租赁等方式。

（四）智慧工地在优先发展安全应用的基础上，逐步推进BIM技术、材料管控、质量管控、绿色施工等关键技术应用全覆盖，逐步形成完善的技术标准和应用体系。

三、建设流程

（一）开工前，施工单位应明确智慧工地建设目标并制定智慧工地建设方案。方案应包含智慧工地建设的责任人、集成服务商、实施内容、资金投入计划及智慧工地设备数量、型号和安装的位置等内容（编制要求详见附件1），并报建设、监理单位审查。建设项目智慧工地建设发生重大变化的，施工单位应重新修订方案。

（二）领取施工许可证前，建设单位应登录扬州市级政府端平台（http://112.84.135.206:18081/login）或者属地县级政府端平台，根据申报流程（见附件2）提出申请接入，并提供项目信息、智慧工地建设方案、现场网络运维商合同、安装运维合同等资料。对满足接入条件的项目，监管平台技术服务单位应在3个工作日内完成接入工作。接入协议申请通过后，建设单位通过短信链接提取材料打印，作为领取施工许可证的附件材料。

（三）项目端平台应安装扬尘在线监测、视频监控、实名制管理等相关设备，并接入政府端平台。智慧工地系统和设备功能要求参照苏建质安〔2020〕78号文附件1的实施指南及省厅相关建设工程智慧安监技术标准的要求执行。

（四）项目端平台建成后，建设单位应组织施工、监理等有关参建单位进行联合验收（验收表见附件3）。

（五）属地住建主管部门“智慧工地”管理单位应在办理施工许可证现场查勘时，核查建设项目智慧工地建设方案审批情况、联合验收情况以及软件和设备安装情况；对不符合要求的，应一次性告知。

（六）取得施工许可证后，项目工地应根据工程进度节点和智慧工地建设方案要求有序完成现场其他设备的安装。每个节点新设备接入后，建设单位应组织施工、监理等有关参建单位进行联合验收。验收通过后，施工单位应及时向属地建筑施工安全监督机构申请节点验收（申请表见附件4）。属地建筑施工安全监督机构适时对智慧工地进行现场或远程抽验，抽验内容包括：检查现场智慧工地建设内容与方案申报是否一致；检查现场安装的智慧工地设备型号、位置、数量与建设方案中申报信息是否一致。

（七）施工单位应加大智慧工地系统的技术应用，强化对项目端设备日常巡检，督促集成服务商做好运维服务，确保设备正常运行和现场数据实时传输，发现前端设备有异常的，应在24小时内恢复。需拆除、停运或迁移设备的，施工单位应事先向政府端平台报备。

四、各方主体责任

（一）智慧工地建设作为保证工程安全的具体措施之一，建设单位应将智慧工地建设目标纳入招标文件和施工合同，依据《省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告》〔2021〕第16号)等文件规定，将“智慧工地费用”作为总价措施项目计列入工程造价，督促施工总承包单位足额计取并投入智慧工地建设资金，按要求完成数据集成平台搭建、硬件安装、数据对接、系统运维和实际应用。

（二）施工总承包单位应将智慧工地建设目标和方案应当纳入投标文件和施工组织设计，建立以项目经理作为第一责任人的智慧工地建设工作专班，择优选择集成服务商实施智慧工地建设,积极应用智慧工地系统，强化施工现场安全管控措施落实，提高现场安全生产标准化建设水平。

（三）监理单位应将智慧工地建设和实际应用全过程纳入监理范围，对未按规定落实的,应责令施工总承包单位予以整改,拒不整改的，应及时向建设单位和属地建筑施工安全生产监督机构报告。

（四）智慧工地集成服务商应规范设备采购、运维合同签订,强化各类设备运行维护保障，做好智慧工地各系统、模块的日常应用服务，不得随意对设备断网、断电，不得人为干扰、破坏和遮挡设备，随意移动设备位置，设备出现故障，应及时修复、恢复。

（五）各级监管平台技术服务单位应及时向智慧工地安全监管平台提供平台端口接入和端口动态调整接入协议，强化主动服务意识，规范服务内容、提高服务质量，服务过程中不得设置接入门槛，拖延服务时间，推销设施设备等。同时还应根据各级住建主管部门及其安全监督机构的管理要求对监管平台及时进行调整和升级，不断推进区域智慧工地数据融合，探索智慧工地大数据应用，进一步提升技术服务能力和服务效率。

五、督查管控

（一）智慧工地建设推进工作应公开、公正、透明，各级智慧工地安全监管平台主管部门或智慧工地管理单位应当公布平台端口接入协议，不得向企业收取满足协议要求的企业端、项目端以及硬件设备的接入费用，不得人为干涉企业正常经营活动，不得以任何形式向企业和相关单位推荐、指定或排斥智慧工地服务商及相关产品。

（二）智慧工地纳入日常监督检查。监督人员应加强对智慧化工地建设要求的交底，将监督要求、管理重点等内容及时告知建设、施工、监理单位；在对规模以上工程项目监督抽查时，将智慧工地建设纳入日常监督内容。对未按要求开展智慧工地建设或未达节点要求的，责令限期整改；未整改的，按照相关文件规定依法查处。

（三）智慧工地列为申报省标准化星级工地、市级文明工地和举办市级观摩工程前置条件。从2022年度开始，智慧工地建设情况作为申报省标准化星级工地、市级文明工地及举办市级观摩工程的前置条件。未达到建设智慧工地相应标准不得申报省标准化星级工地、市级文明工地及举办市级观摩。

（四）实施智慧工地达标考核。市住房和城乡建设局定期对全市智慧工地建设情况实施进行达标考核（评分表参照附件5），及时通报全市智慧工地建设、使用及数据上传等情况。总分达到90分及以上考核结果为优良（95分及以上的可以参加省标准化“三星级”工地评定，总分达到90分及以上95分以下的可以参加省标准化“二星级”工地评定）；总分达到80分及以上90分以下的考核结果为良好，可以参加省标准化“一星级”工地评定。总分达到70分及以上80分以下的考核结果为合格，可以参加市级文明工地评定。总分70分以下的考核结果为不合格。不合格及未按规定建设的工地应立即组织整改，整改到位后重新申请考核。仍不合格的，不得申报省标准化星级工地、市级文明工地及举办市级观摩。

附件：1. 智慧工地建设方案编制要求

2. 智慧工地申报流程

3. 扬州市智慧工地联合验收表

4. 扬州市智慧工地节点验收申请表

5. 智慧工地考核表

扬州市住房和城乡建设局

2021年11月25日

附件1

智慧工地建设方案编制要求

一、	建设方案基本信息

基本信息包含：项目名称（与立项批文文件申报项目名称一 致）、项目规模、建设工期、监管机构，建设、施工、监理三方 责任主体，项目监督备案号和施工许可证号等。

二、	建设方案内容

按照《省住房城乡建设厅关于推进智慧工地建设的指导意见》 （苏建质安〔2020〕78号）和本通知要求编制。方案应至少包括以下内容：

1.智慧工地建设目标；

2.智慧工地建设组织机构；

3.智慧工地拟实施的内容（附功能清单），安装的设备数量、型号（附设备清单），现场布点图、智慧工地网络拓扑图；

4.智慧工地建设进度计划；

5.智慧工地建设资金投入计划；

6.智慧工地建设、运维和应用等保障措施。

- 智慧工地现场布点图

1.现场布点图内容应清晰完整，标明智慧工地设施设备具体 位置、工地出入口位置、四周道路及名称等；

2.智慧工地设施设备具体位置应至少包括：扬尘在线监测设 备固定位置、远程视频监控安装位置（其中制高点球机安装数量应覆盖施工作业区）、工程车辆出入口视频监控位置、车辆未冲洗抓拍设备位置、雾炮降尘装置位置、围挡喷淋位置、车辆冲洗 设备位置、高处作业临边防护区域、特种设备位置等。

- 其他要求

1.智慧工地系统设备的指标参数和设备资质证书应符合相 关文件要求；

2.智慧工地系统应采用专用网络（包括运营商专线、VPN专 线、4G传输），将数据至上传监管平台，不与办公网络混用。

附件2

市级智慧工地申报流程

一、	工程项目的智慧工地建设目标和方案纳入招标投标文件和施工组织设计。

二、开工前，施工单位编制智慧工地建设方案，并经建设、监理单位审查确认。

三、领取施工许可证前，建设单位登录扬州市智慧工地综合监管平台（http://112.84.135.206:18081/login）首页，进入“接入协议申请单”（提交），按申请表要求填写项目信息、智慧工地建设方案、现场网络运维商合同、安装运维合同等资料。

四、对满足接入条件的项目，市监管平台技术服务单位在3个工作日内完成接入工作。

五、接入协议申请通过后，建设单位通过短信链接提取材料打印，作为领取施工许可证的附件材料。

六、建设项目安装扬尘在线监测、视频监控、实名制管理等相关设备，并接入平台。

七、接入平台后，建设单位应组织施工、监理等有关参建单位进行联合验收。验收通过后，建设项目智慧工地系统正式启动应用。

八、属地住建主管部门“智慧工地”管理单位在办理施工许可证现场查勘时，核查建设项目智慧工地建设方案审批情况、联合验收情况以及软件和设备安装情况；对不符合要求的，应一次性告知。

附件3

扬州市智慧工地联合验收表

工程名称：

| 序号 | 实施项 | 本次验收项 （打“√”） | 序号 | 实施项 | 本次验收项 （打“√”） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场安全隐患排查 | 施工现场安全隐患检查系统 |  | 高处作业 防护预警 | 使用工具化定型化的防护措施 |  |
|  | 施工现场隐患随手拍 |  |  | 防护栏杆损坏、遗失报警装置 |  |
|  | 施工现场移动巡检 |  |  | 防护栏杆状态实时监测 |  |
| 人员信息动态管理 | 项目人员动态信息管理系统 |  | 危大工程监测预警 | 机械设备操作人员身份识别 |  |
|  | 多媒体、网络或VR安全教育体验 |  |  | 塔吊运行状态监测与防碰撞 |  |
|  | 进出人员身份识别及在岗信息显示 |  |  | 施工升降机运行状态监测预警 |  |
|  | 基于安全帽的人员立体定位 |  |  | 卸料平台超载自动预警 |  |
| 扬尘管控视频监控 | 扬尘噪声在线实时监测 |  |  | 深基坑监测自动监测预警 |  |
|  | 现场降尘自动降尘设备 |  |  | 高支模监测自动监测预警 |  |
|  | 远程视频监控 |  | 集成平台 | 智慧工地数据集成平台 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 验收结论：(由监理或建设单位填写) 施工单位技术负责人： 总监理工程师： 施工单位项目经理： （建设单位项目负责人） 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：实施项验收内容见附表

附表一

智慧工地实施分项验收表（现场安全隐患排查）

工程名称：

| 序号 | 实施内容 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记录的检查内容应符合《房屋建筑工程施工现场安全检查用语标准及数据交换标准》（DGJ32/TJ218-2017）要求。 |  |  |
| 2 | 检查单应分成检查记录单、隐患整改单、停工整改单等三种。 |  |  |
| 3 | 所生成的检查单应符合《江苏省建筑施工安全管理实用手册》要求，生成有二维码标识的检查单，通过扫码可读取检查单的内容及整改信息。 |  |  |
| 4 | 隐患单中需整改的内容，应上传整改前、整改后的对比照片。 |  |  |
| 5 | 现场所有工人可通过手机端对现场隐患进行抓拍，保存至系统中。 |  |  |
| 6 | 施工现场在不同区域设置巡检点，安管人员移动巡检中应到达巡检点并上传巡检内容。 |  |  |
| 7 | 手机屏幕大小不低于5寸，拍照分辨率不低于500万像素。 |  |  |
| 施工单位 | 验收结果： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 | 验收结果： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

注：1.参加验收人员包括项目技术负责人、相关技术人员、专业监理工程师等。

2.如果缺项在验收结果栏里填“/”。

附表二

智慧工地实施分项验收表（人员安全动态管理）

工程名称：

| 序号 | 实施内容 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总承包单位应对专业分包、劳务分包的资质信息等进行管理。 |  |  |
| 2 | 对项目经理、技术负责人、安管人员的资格信息进行管理。 |  |  |
| 3 | 对项目经理、安管人员在岗情况进行管理。 |  |  |
| 4 | 对特种作业人员进行管理。 |  |  |
| 5 | 对施工现场人员进行登记、考勤管理。 |  |  |
| 6 | 对施工现场的人员进行身份识别，并记录人员工种、进出时间等数据，在进出口屏幕上显示在场人员信息。 |  |  |
| 7 | 对施工现场人员场内位置进行记录及跟踪。 |  |  |
| 8 | 对施工人员的安全教育、交底、良好行为、不良行为进行记录。 |  |  |
| 9 | 对施工现场危险区域进行分级管理，非授权人员接近危险区域自动报警。 |  |  |
| 10 | 智能安全帽可以稳定收发数据，辐射符合GB18871-2002安全标准。 |  |  |
| 11 | 进出口的人员信息显示设备可以为LED或LCD，显示行数不少于4行；LCD尺寸不小于40寸，亮度不少于800流明。 |  |  |
| 12 | 人员信息采集应采用公安部认证的二代身份证读卡器进行读取。 |  |  |
| 施工单位 | 验收结果： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 | 验收结果： 安全专监： 年 月 日 |  |  |

注：1.参加验收人员包括项目技术负责人、相关技术人员、专业监理工程师等。

2.如果缺项在验收结果栏里填“/”。

附表三

智慧工地实施分项验收表（扬尘管控视频监控）

工程名称：

| 序号 | 实施内容 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对工地环境进行自动监测、实时显示、同步传输PM2.5、PM10数值。 |  |  |
| 2 | 显示当天扬尘数据（主要为PM2.5、PM10）的曲线展示。 |  |  |
| 3 | 支持远端PM10的阈值,阈值包括预警值和超标值。 |  |  |
| 4 | 当PM10到达设定的预警值时，应记录预警信息。 |  |  |
| 5 | 当PM10超过设定的超标值时，应启动降尘设备；支持远程启动降尘设备。 |  |  |
| 6 | 当降尘设备启动和关闭时，应记录启动关闭信息。 |  |  |
| 7 | 施工现场应针对大门口、冲洗设施、主要作业面等部位进行实时监控。 |  |  |
| 8 | 远程读取、传输和显示施工现场的监控摄像头数据。 |  |  |
| 9 | 扬尘监测设备应包括PM2.5、PM10监测。 |  |  |
| 10 | 降尘设备包括但不限于雾炮机、塔吊喷淋、围挡喷淋。 |  |  |
| 11 | 降尘设备应包括降尘装置控制器和电磁阀，以实现自动降尘功能。 |  |  |
| 施工单位 | 验收结果： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 | 验收结果： 安全专监： 年 月 日 |  |  |

注：1.参加验收人员包括项目技术负责人、相关技术人员、专业监理工程师等。

2.如果缺项在验收结果栏里填“/”。

附表四

智慧工地实施分项验收表（高处作业防护预警）

工程名称：

| 序号 | 实施内容 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 当已安装的防护栏杆发生移动（缺失）时，后台应有预警信息。 |  |  |
| 2 | 当有工人接近缺失或移动的防护栏杆时，应向后台发出预警信息，并通过声光等方式进行当场提醒。 |  |  |
| 3 | 工具化定型防护应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) |  |  |
| 4 | 工具化定型防护预警模块，需内置电源进行独立供电，且工作电压不高于12V，且与栏杆之间有绝缘保护。 |  |  |
| 5 | 当工具化定型防护发生移动时，防护预警模块应向后台预警，非场内施工人员接近时，报警装置及时提醒 |  |  |
| 施工单位 | 验收结果： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 | 验收结果： 安全专监： 年 月 日 |  |  |

注：1.参加验收人员包括项目技术负责人、相关技术人员、专业监理工程师等。

2.如果缺项在验收结果栏里填“/”。

附表五

智慧工地实施分项验收表（设备监测）

工程名称：

| 序号 | 实施内容 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对塔吊、施工升降机的操作人员进行身份识别，应向后台传输操作人员信息。 |  |  |
| 2 | 对非授权人员操作塔吊或施工升降机，需向后台发送预警信息。 |  |  |
| 3 | 对塔吊的运行状态进行实时监控。 |  |  |
| 4 | 对多个塔吊，采用防碰撞技术，并可显示防碰撞实时状态。 |  |  |
| 5 | 当塔吊或施工升降机的运行状态出现预警、报警时，应实时传输数据。 |  |  |
| 6 | 塔吊安装安全监控系统时，不得损伤塔吊受力结构，不得改变塔吊原有安全装置及电气控制系统的功能和性能。 |  |  |
| 7 | 对于塔吊的运行状态进行监控时，其参数应包括重量、幅度、力矩、高度、回转、风速等。 |  |  |
| 8 | 对于塔吊的运行状态进行监控时，所产生的报警信号，应包括超载（超力矩）报警、群塔作业报警、超风速报警、非正常离线报警（塔机监控系统离线时塔机在作业）、高度、幅度、回转限位报警。 |  |  |
| 施工单位 | 验收结果： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 | 验收结果： 安全专监： 年 月 日 |  |  |

注：1.参加验收人员包括项目技术负责人、相关技术人员、专业监理工程师等。

2.如果缺项在验收结果栏里填“/”。

附表六

智慧工地实施分项验收表（深基坑及高支模监测）

工程名称：

| 序号 | 实施内容 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑工程监测的对象包括：支护结构、地下水状况、基坑底部及周边土体、周边建筑物、周边管线及设施、周边地表位移。 |  |  |
| 2 | 基坑工程监测必须确定监测报警值，报警值应由基坑工程设计方确定。 |  |  |
| 3 | 高支模监测内容应包括架体基础变形、立杆垂直度、水平挠度、立杆轴力等。 |  |  |
| 4 | 高支模监测布设点应符合下列规定： a) 每个支撑结构应设置基准点； b) 监测点应设在角部和四边的中部位置； c) 宜在单元框架或单元桁架受力大的力杆布置测点； d) 宜在单元框架或单元桁架的角部立杆布置测点； e) 每200平米布设监测点8处，每处包括荷载、位移、倾斜三种测量值。位移的布设点体现挠度变化。 |  |  |
| 施工单位 | 验收结果： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 | 验收结果： 安全专监： 年 月 日 |  |  |

注：1.参加验收人员包括项目技术负责人、相关技术人员、专业监理工程师等。

2.如果缺项在验收结果栏里填“/”。

附件4

扬州市智慧工地节点验收申请表

：

我项目部承建的                                项目，根据工程进度和智慧工地建设方案要求已于     年   月   日完成了以下设备（详见附表）的联合验收，现申请节点验收。联系人：          ，联系电话：              。

施工单位:（章）

年   月   日

附表

| 实施项 | 实施内容 | 本次申请验收项 （打“√”） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场安全隐患排查 | 施工现场安全隐患检查系统 |  |  |
|  | 施工现场隐患随手拍 |  |  |
|  | 施工现场移动巡检 |  |  |
| 人员信息动态管理 | 项目人员动态信息管理系统 |  |  |
|  | 多媒体、网络或VR安全教育体验 |  |  |
|  | 进出人员身份识别及在岗信息显示 |  |  |
|  | 基于安全帽的人员立体定位 |  |  |
| 扬尘管控视频监控 | 扬尘噪声在线实时监测 |  |  |
|  | 现场降尘自动降尘设备 |  |  |
|  | 远程视频监控 |  |  |
| 高处作业 防护预警 | 使用工具化定型化的防护措施 |  |  |
|  | 防护栏杆损坏、遗失报警装置 |  |  |
|  | 防护栏杆状态实时监测 |  |  |
| 危大工程监测预警 | 机械设备操作人员身份识别 |  |  |
|  | 塔吊运行状态监测与防碰撞 |  |  |
|  | 施工升降机运行状态监测预警 |  |  |
|  | 卸料平台超载自动预警 |  |  |
|  | 深基坑监测自动监测预警 |  |  |
|  | 高支模监测自动监测预警 |  |  |
| 集成平台 | 智慧工地数据集成平台 |  |  |
| 其他 |  |  |  |

注：本附件正反打印

附件5

智慧工地考核表

| 实施指南要求 |  | 分值 | 实施内容评分项 | 项目集成平台评分项 | 数据对接评分项 | 数据看板评分项 | 覆盖率要求评分项 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场安全 隐患排查 |  | 15 | 采用手机端开展项目隐患检查，+0.5分 检查内容符合省标（DGJ32/TJ218-2017），+1分 检查单格式符合《江苏省建设工程施工安全标准化管理资料》要求，+1分 现场工人可通过手机端上传隐患照片，+0.5分 安管人员开展移动巡检，+1分 | 展示监督检查、企业检查、项目检查信息，+1分 对隐患排查内容进行分类分析，+1分 检查内容整改闭合情况分析，+1分 可通过二维码查看检查单内容、隐患随手拍内容、移动巡检内容（含照片等资料），+1分 | 检查单信息上传至省平台，+1分 移动巡检信息上传至省平台，+1 | 通过项目编号和检查单编号可浏览单个检查单内容，+1分 通过项目编号，可查看检查单历史数据及分析结果，+1分 通过项目编号及移动巡检路线编号，查看巡检历史数据及分析结果，+1分 | 全部安管人员使用，+2分 检查单数量每低于所有智慧工地平均值的5%，扣0.5分（最多扣3分） 移动巡检次数每低于所有智慧工地平均值的5%，扣0.5分（最多扣3分） |  |
| 人员信息 动态管理 |  | 20 | 对参建单位、班组、劳务人员实现信息管理，+1分 对进出场人员实现自动身份识别，+0.5分 对场内人员实现立体定位，+1分 对劳务人员和劳务单位信息实现动态管理，包括不良行为、良好行为奖惩记录、安全教育信息等，+0.5分 对安管人员在岗时间进行管理，+2分 | 展示当日进出人员数据和数量曲线，+1分 展示参建单位、班组信息，+0.5分 可通过二维码浏览劳务人员的基本信息、奖惩记录、安全教育信息等，+0.5分 至少对劳务人员年龄、工种、籍贯进行分析，+0.5分 对安全教育进行分类分析，+0.5分 可浏览安全教育信息及影像资料，+0.5分 按日、按月统计安管人员在岗信息，+0.5分 展示当前人员立体定位信息，+1分 | 人员进出项目实名登记信息上传至省平台，+0.5分 人员不良行为、良好行为及其所属劳务单位信息上传至省平台，+0.5分 人员安全教育培训信息上传至省平台，+0.5分 安管人员每日在岗信息上传至省平台，+0.5分 | 通过项目编号，可查看人员信息看板，+1分 通过项目编号，身份证号，可查看该人员基本信息，+1分 通过项目编号，可查看当前人员立体定位信息，+1分 | 人员实名信息覆盖低于50%以上劳务人员，-2分 人员动态信息覆盖所有劳务人员，+1分 人员立体定位覆盖劳务人员低于10%，-2分，覆盖20%以上劳务人员，每增加10%，加0.5分，最多2分 |  |
| 扬尘管控 视频监控 |  | 15 | 对施工现场的PM2.5、PM10、噪声进行监测，+1分 超过PM10阀值可实现预警和报警，+1分 现场降尘设备至少包括雾炮机、围挡喷淋、塔吊喷淋，+1分 视频监控点至少包括作业面、大门、冲洗平台 +1分 | 展示当前扬尘监测数据、最近国控点监测数据和两者偏差，+1分 展示当天的PM2.5、PM10的监测曲线，+0.5分 按日展示最近1周、最近一个月扬尘日监测数据，+0.5分 统计分析扬尘监测预警、报警次数，+0.5分 统计分析扬尘监测设备、视频信号在线率，+0.5分 实时浏览现场监控视频，+1分 | 上传扬尘设备信息至省平台，+0.5分 上传每日PM10数据至省平台，+0.5分 上传PM10超标信息至省平台：+0.5分 上传视频监控点信息至省平台，+0.5分 | 通过项目编号，可查看扬尘信息看板，+1分 通过项目编号，视频监控点编号，可浏览单个视频监控，+1分 通过项目编号，可浏览所有接入的视频监控，+1分 | 50%以上的视频监控具备AI识别功能，+1分 降尘设备支持自动降尘，+1分 |  |
| 高处作业临边防护 |  | 10 | 采用工具化定型化的防护措施，+1分 实现防护栏杆缺失移动报警，+1分 防护栏杆缺失移动后，人员接近报警，+1分 | 显示当前临边防护的状态,+1分 浏览临边防护历史监测数据，+1分 |  | 通过项目编号，可查看当前临边防护安装位置及状态，+1分 通过项目编号，可查看防护预警及人员接近预警历史数据，+1分 | 工具定型化覆盖低于50%，-2分 工具定型化覆盖大于80%，+1分 防护栏杆预警装置覆盖低于20%，-2分 防护栏杆预警装置覆盖率高于30%，每多10%，加0.5分（最多加2分） |  |
| 危大工程预警管理 | 塔吊 | 40 | 实现塔吊司机身份识别，+1分 实现塔吊司机资质在线验证，+1分 实现多塔防碰撞预警，+1分 | 展示塔吊司机的基本信息、资格信息、身份识别信息，+0.5分 展示塔吊基本信息、检测信息、安装信息、使用登记信息，+0.5分 展示塔吊当前的运行状态，+0.5分 展示塔吊历史报警预警数据及分析，+0.5分 | 上传塔吊司机信息至省平台，+0.5分 上传塔吊基本信息至省平台，+0.5分 | 通过项目编号及塔吊编号，查看当前运行状态及历史预警数据及分析，+1分 | 覆盖率低于30%，-2分 覆盖率高于40%，每多10%，加0.5分（最多加3分） |  |
|  | 施工升降机 |  | 实现施工升降机司机身份识别，+1分 实现施工升降机司机资格在线验证，+1分 | 展示施工升降机司机的基本信息、资格信息、身份识别信息，+0.5分 展示施工升降机基本信息、检测信息、安装信息、使用登记信息，+0.5分 展示施工升降机当前的运行状态，+0.5分 展示施工升降机历史报警预警数据，+0.5分 | 上传塔吊司机信息至省平台，+0.5分 上传施工升降机基本信息至省平台，+0.5分 | 通过项目编号及施工升降机编号，查看当前运行状态及历史预警数据及分析，+1分 | 覆盖率低于30%，-2分 覆盖率高于40%，每多10%，加0.5分（最多加3分） |  |
|  | 卸料平台 |  | 实现卸料平台运行监测及预警，+1分 | 展示卸料平台当前运行状态，+0.5分 展示卸料平台历史报警预警数据，+0.5分 | 上传卸料平台基本信息至省平台，+1分 | 通过项目编号及卸料平台编号，查看当前运行状态及历史预警数据及分析，+1分 | 覆盖率低于30%，-3分 覆盖率高于40%，每多10%，加0.5分（最多加3分） |  |
|  | 深基坑 |  | 实现深基坑状态监测及预警，+2分 | 展示深基坑监测参数当前信息及历史数据，+0.5分 展示深基坑监测参数历史报警预警数据，+0.5分 | 上传深基坑基本信息至省平台，+1分 | 通过项目编号，查看当前深基坑状态及历史预警数据及分析，+1分 | 覆盖至少一个深基坑，+2分 |  |
|  | 高支模 |  | 实现高支模状态监测及预警，+2分 | 展示高支模监测参数当前信息及历史数据，+0.5分 展示高支模监测参数历史报警预警数据，+0.5分 | 上传高支模基本信息至省平台，+1分 | 通过项目编号，查看当前高支模状态及历史预警数据及分析，+1分 | 覆盖至少一个高支模，+2分 |  |
| 总分值 |  | 100 |  |  |  |  | 总评得分 |  |
| 备注 |  | 省平台是指“省安管系统智慧安监平台”。 |  |  |  |  |  |  |

智慧工地评分计算说明：

根据平时接口自动验证得分及智慧工地总评得分计算得出最终得分，参考如下公式：

D=K∗0.6+SiN∗0.4

其中： K为总评得分；

Si为每次数据对接自动验证的得分；

N为数据对接自动验证的次数。

智慧工地最终得分范围及对应结果如下表：

| 最终分值范围(D) | 评价结果 |
| --- | --- |
| D < 70 | 不合格 |
| 70 ≤ D < 80 | 合格 |
| 80 ≤ D < 90 | 良好 |
| 90 ≤ D | 优良 |