附件2：专项整治—春季复工检查用表

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 |  |  |  |  | 应得 分数 |  | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 安全基础管理 |  | 未建立安全组织机构，未按规定配备专职安全人员扣12分 项目经理，项目总监，专职安全人员不到岗的扣8分 未编制安全资金投入计划扣6分 特殊作业人员未经安全教育或安全教育不合格上岗的，不持有效证件上岗操作的扣4分 无复工检查验收手续扣6分 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 2 | 临时用电 |  | 外电线路防护未检查验收扣6分 场内架空线路未检查验收扣6分 总箱、分箱、开关箱未检查验收扣6分 漏电保护器失灵扣5分 生活用电未检查验收扣4分 无复工检查验收手续扣6分 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | 安全防护设施 |  | 未制定年度安全防护方案扣8分 安全带、帽、网未检查验收扣4分 临边、洞口防护设施不规范未检查验收扣4分 安全通道防护棚搭设不规范未检查验收扣5分 无复工检查验收手续扣6分 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | 起重机械 |  | 起重机械垂直度未检查验收扣6分 起重机械附着装置未检查验收扣8分 起重机械安全保险装置不合格的扣6分 起重机械未进行季节性维护保养的扣4分 复工无检查验收手续扣6分 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 5 | 施工机具 |  | 施工机具未检查验收扣6分 无复工检查验收手续扣6分 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 6 | 深基坑 |  | 无近期基坑支护变形监测记录扣6分 无近期基坑周边环境沉降观察记录扣6分 基坑积水超标准扣4分 无复工检查验收手续扣6分 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 |  |  |  |  | 应得 分数 |  | 扣减分数 | 实得分数 |
| 7 | 脚手架 |  | 落地式脚手架未检查验收投入使用的扣6分 悬挑式脚手架悬挑梁锚固未检查验收投入使用的扣6分 附着式升降脚手架安全装置未检查验收投入使用的扣6分 连墙件未检查验收扣6分 吊篮脚手架挑梁锚固或配重未检查验收投入使用的扣6分 吊篮使用前无荷载试验手续投入使用的扣5分 架体间无隔离措施扣4分 无复工检查验收手续扣6分 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 8 | 模板工程 |  | 模板支撑体系搭设不规范扣6分 无复工检查验收手续投入使用的扣6分 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 9 | 起重吊装 |  | 起重设备未检查验收扣6分 起重设备未进行季节性维护保养未检查验收扣5分 无复工检查验收手续扣6分 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 10 | 装饰工程 |  | 无消防组织、制度扣8分 未按规定配备消防设备、设施扣5分 未按规定对作业场所进行消防检查验收扣6分 使用未经检查验收的脚手架的扣4分 未进行消防演练扣4分 无消防设备、设施检查验收手续扣6分 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 11 | 市政工程 |  | 封闭施工安全技术措施未检查验收扣6分 防尘措施不完善扣5分 车辆、行人临时通行安全技术措施不完善，未检查验收扣4分 设备、设施未检查验收扣4分 防中毒措施不完善扣4分 无复工检查验收手续扣6分 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 12 | 消防安全 |  | 未建立消防组织、未按规定配备消防设备、设施扣8分 无消防总平面图的扣4分 无消防设施器材布置图的扣4分 无消防管理制度扣5分 消防责任人未落实扣4分 无复工消防检查验收手续扣6分 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  | 检查组长 |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.总计得分低于60分予以通报。