扬建管〔2021〕74号

关于在全市建筑工地立即开展“七个一”

专项大检查的紧急通知

各县（市、区）住房和城乡建设局，经济技术开发区建设局,生态科技新城、蜀冈-瘦西湖风景名胜区规划建设局，各有关单位：

为认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于近期安全生产工作的批示精神，深刻汲取“6.13”事故教训，坚持人民至上、生命至上，更好统筹发展和安全，为庆祝建党100周年营造安全稳定的良好环境。根据省住建厅《关于全面开展住房和城乡建设领域安全生产隐患大排查大整治的通知》要求和市委市政府工作部署，决定在全市建筑工地立即开展“七个一”专项大检查，现将相关事项通知如下：

一、开展一次全面自查、复查和抽查。一是开展项目自查，由项目经理和项目总监负责，6月25日15时前上报自查情况，自查内容见附件1、2（文件命名为区域名+项目名称+自查）。从6月21日起各项目部于每日下午16时前向属地安监机构上报工地本日安全情况。二是建设单位开展复查，由建设单位负责人牵头，重点检查施工、监理人员履职及自查闭合情况，6月29日17时前完成，复查信息于6月30日10时前上报，复查内容见附件1、2（文件命名为区域名+项目名称+复查）。三是安监机构开展受监项目抽查，由安监机构负责人牵头，重点抽查实施中的超危工程和起重机械，开单情况及违法违规问题处置情况（附件2）于每日下午17时前上报。

自查复查情况由各项目上报属地安监机构，属地安监机构汇总后连同抽查情况一起上报局建筑市场监管处（联系人：张荣伟，电话：87316019，邮箱：465403778@qq.com）。

二、开展一次企业高管安全自查。请各施工、监理企业高管（副总级及以上）对本企业的在建工地安全状况进行一次自查，要按照“四不放过”原则，将施工项目部自查隐患闭合及责任追究情况作为重点。自查工作在6月29日前完成，自查信息于6月30日10时前上报至属地安监机构，属地安监机构汇总后上报局建筑市场监管处（联系人：张荣伟，电话：87316019，邮箱：465403778@qq.com）。自查内容见附件1、2（多个项目压缩打包，文件命名为企业名称+高管自查）。

三、开展一次危大工程专项检查。各单位要认真贯彻《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2019版）》文件，严格危大工程“五个环节”的管控措施，突出抓好深基坑、模板支撑体系、脚手架、卸料平台、操作平台、幕墙、装配式构件安装等重点部位安全管理保障措施，深入开展危大工程专项治理，确保危大工程安全可控。未按危大工程“五大环节”管理的，必须立即停工整改。责任人：建设单位负责人，项目经理和项目总监。完成时限：6月25日前。

四、开展一次起重机械专项检查。各施工企业要严格落实建筑起重机械和高处作业安全管理规定，开展好岗前安全培训和技术交底工作，组织维保单位开展建筑起重机械设备全面的维护与检查。重点突出产权备案、安装告知、检验检测、安装验收、使用登记以及实体钢丝绳、制动器、安全保护开关和限位开关等检查。针对检查发现的问题，要制定整改措施、期限、责任人、预案，严格按相关要求做好隐患整改情况的检查验收。监理单位项目总监、安全专监要充分发挥施工现场安全监理的预控作用，加强对现场建筑起重机械、高处作业安全巡查，发现问题及时督促施工单位整改。责任人：项目经理和项目总监，完成时限：6月25日前。

五、开展一次消防、临时用电安全检查。施工、监理单位要全面落实消防安全责任，开展以“一次自查、一次维保、一次培训、一次演练、一次检测”为内容的消防安全检查。各单位必须高度重视施工现场临时用电管理工作，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)各项要求，进行施工现场临时用电的设计、安装、使用、维修和拆除等作业。对施工现场用电状况进行排查，及时做好隐患的整改落实工作。责任人：项目经理和项目总监，完成时限：6月29日前。

六、开展一次危化品专项检查。各参建单位要严格落实建筑领域危化品防火、防爆安全责任制度，明确具体责任人，组织专项检查，发现问题及时整改。施工现场合规使用成品油，严禁在建工地私设储油罐存储、流动加油等违法违规行为。施工时，氧气乙焕瓶工作间距不小于5m，与明火间距不小于10m，并防阳光曝晒。 建筑工地食堂使用的液化气钢瓶必须检测合格并在有效期内，连接软管要定期检查，发现损坏及时更换。建筑工地各易燃易爆场所的消防器材应按照规范配备到位，并做好正确使用的培训教育工作。责任人：项目经理和项目总监，完成时限：6月25日前。

七、开展一次集中学法培训互查。参建各方全体管理人员组织不少于一次集中学习，主要内容为新《安全生产法》、《刑法修正案（十一）》等法律法规，其中与落实安全责任相关的内容要重点学习，互相检查学习效果。责任人：建设单位负责人，项目经理和项目总监。完成时限：6月30日前完成1次，后续定期开展，每月不少于1次。

附件：1.全市建筑工地“七个一”检查表

2. “七个一”检查情况汇总表

扬州市住房和城乡建设局

2021年6月21日

（此件依申请公开）

抄送：省住建厅，市委办，市政府办，市安委办。

附件1

全市建筑工地“七个一”检查表

□项目部自查 □建设单位复查 □企业高管自查 □安监机构抽查 □设区市督察 □其他检查

检查单位：                        检查组长：              职务 ：          日期：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 现场情况记录 |  | 存在问题(可附页) |
| 1 | 安全管理制度 | ¨人员在岗情况¨项目部安全管理制度¨项目部安全管理网络（网格化管理落实情况） ¨特种作业人员证件¨作业人员三级教育¨安全警示标语循环播放¨反“三违”检查¨应急预案 |  |  |
| 2 | 危大工程管理 | ¨方案编制 ¨方案审批 ¨安全技术交底 ¨巡查 ¨验收 |  |  |
| 3 | 基坑工程 | ¨基坑支护结构完整性¨放坡坡比、喷锚 ¨监测数据 ¨桩孔、沟槽、基坑防护措施¨排水措施 ¨开挖前后及分层验收记录 ¨基坑内上下通道 |  |  |
| 4 | 模板和脚手架工程 | ¨钢管、扣件、安全网等材料质保资料、送检报告¨若实行分包，分包单位专业承包资质 ¨验收记录 ¨立杆基础、扫地杆设置、水平杆及立杆间距、连墙件设置、剪刀撑设置¨脚手板铺设 ¨施工层防护栏杆及作业层安全母索¨悬挑梁、悬挑部位封闭措施、马槽防护设置 ¨模板支撑立杆自由端长度 爬架：¨防倾覆、防坠落、同步升降控制安全装置 |  |  |
| 5 | 起重机械施工机具 | ¨基础、拆装方案¨群塔方案 ¨安拆单位资质和相关人员资格¨安拆应急预案 ¨安装告知 ¨首次检测报告、首（末）道附墙检测报告 ¨验收记录 ¨使用登记 ¨日常保养、定期保养记录 ¨施工机具安全防护装置¨施工机具检查验收 |  |  |
| 6 | 临时用电消防防火 | ¨临时用电施工组织设计 ¨外电防护设施 ¨配电系统三级配电、二级保护 ¨配电系统采用TN-S接零保护 ¨消防安全设施布置情况 ¨消防安全教育培训、应急救援演练情况 |  |  |
| 7 | 安全防护设施 | ¨悬挑式物料钢平台、落地式卸料平台、移动式操作平台专项施工方案 ¨临边防护栏杆设置 ¨安全防护网张设 ¨楼梯口和预留洞口、通道口防护棚 ¨电梯井防护门及水平防护 ¨塔吊回转半径范围内的作业、生活场地防护棚 |  |  |
| 问题处理 |  | 整改情况(可附页) |  |  |
|  |  | 处理措施 | □立即整改□整改通知□停工令□批评教育□罚款 （□单位□部门□个人） |  |

填表说明：1.检查符合要求的在现场情况记录¨中打√，不符合打×；2.处理措施填写，企业和项目部根据安全管理制度填写，监管部门根据相关法律法规和文件要求填写。

附件2

“七个一”检查情况汇总表

报送单位（盖章）：                    报送时间： 年  月 日

| 检查情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区： | 成立检查组(个) | 组织检查企业(家次) | 发现问题隐患(项) | 立即整改(项) | 下发整改单(个) | 停工整改(家） | 罚款 (万元) |
| 项目自查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位复查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理企业检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工企业检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 属地安监机构抽查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级层面督察 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |