附件

扬州市房屋市政工程绿色智慧工地

申

报

表

申报工程名称：

申报单位名称（章）：

申报时间：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 申报单位联系人及联系电话 |  |  |  |  |  |
| 开工时间/计划完工时间 |  |  | 工程所在地 |  |  |
| 工程造价(万元) |  |  | 工程类型 |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |  |
| 绿色智慧工地建设核查情况 |  |  |  |  |  |
| 1、建筑工地已经取得施工许可证或开工证明 |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 2、制定扬尘污染防治方案并报属地主管部门备案 |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 3、扬尘污染防治方案应载明绿色智慧工地创建目标，健全施工工地扬尘污染防治责任体系，明确专人开展文明施工检查和扬尘防治设施维护等工作。道路硬化、围挡、喷淋系统、车辆冲洗、非道路移动机械油品采购、智慧工地系统、污水排放、建筑用墙面涂料等使用、检查和维护台账资料齐全 |  |  |  |  |  |
| 4、建设单位应将包含防治扬尘污染费用的安全文明施工措施费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任 |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 5、施工工地严格执行扬尘污染防治“十达标”标准 |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 6、施工现场安装环境在线监测以及视频监控系统，数据信息接入住建和生态环境部门。视频监控点至少包括大门、冲洗平台和相关作业面等，可实时浏览现场 |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 7、施工围挡应当外侧加挂绿色仿真草皮（既有建筑改造除外），围挡高度不得低于3米，并确保围挡整洁、牢固、美观、连续设置，无破损、无污染 |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 8、工程车辆出入口应设置一体化自动冲洗平台、沉淀池等设施设备 |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 9、工地门口左右各50米范围内无明显积尘，工地50米范围内主干道积尘负荷不超过3克/平方米 |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 10、重点区域1公里范围内的桩基工程实行硬地坪施工，临时道路使用装配式道路 |  |  |  | 是□ 否□ 不涉及□ |  |
| 11、重点区域1公里范围内工地脚手架外侧使用钢板冲孔网，其他区域工地脚手架外侧使用A级密目网 |  |  |  | 是□ 否□ 不涉及□ |  |
| 12、施工场地内主干道采用混凝土硬化，混凝土路面厚度不小于20厘米，强度等级不小于C30；非主干道的硬化路面承载力应能满足车辆行驶和抗压要求 |  |  |  | 是□ 否□ 不涉及□ |  |
| 13、施工场地内应根据施工需要配备足够数量的雾炮或高杆喷淋（高杆喷淋覆盖区域可不设置雾炮） |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 14、重点区域1公里范围内工地使用新能源或国四以上排放标准的非道路移动机械，并在非道路移动平台申报注册登记，悬挂环保标识，其他区域使用新能源或国三以上排放标准的 |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 15、与符合渣土运输管理条件的企业签订《建筑垃圾运输合同》，重点区域1公里范围内使用新能源或国六以上排放标准的渣土车和混凝土搅拌车，其他区域使用新能源或国五以上排放标准的 |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 16、根据现场施工实际情况，有焊接工序的应建立封闭式焊接工棚，焊接烟气收集处理后排放。零星焊接工程必须使用无烟焊条 |  |  |  | 是□ 否□ 不涉及□ |  |
| 17、建筑工地实行建筑垃圾分类管理，建立金属类、非金属类、其他建筑垃圾池，实行分类收集，分类存放、分类处置，垃圾池设置标识牌，并采取喷淋覆盖等降尘措施 |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 18、其他 |  |  |  |  |  |
| 绿色智慧工地建设创新内容及亮点工作 |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见 |  | 建设单位意见 |  |  |  |
| （章） 年 月 日 |  | （章） 年 月 日 |  |  |  |
| 县（市、区）、功能区住建部门现场核查意见 |  |  |  |  |  |
| （章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 市住建局意见 |  |  |  |  |  |
| （章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1.申报表一式二份，一份县（市、区）、功能区住建部门留存，一份报送市住建局；

2.工程类型：填写房建、市政、绿化等。